[image: image1.png]


ООО “Океанмашэнерго”, Днепропетровск, Украина 


Опросный лист

по фильтру для очистки воды от твердых примесей

Предприятие: _____________________________________________________
Дата заполнения  _________________________
	Вопрос
	Ответ

	1. Диаметр трубопровода, толщина стенки трубы, мм
	     

	2. Расход очищаемой воды, м3/час
	     

	3. Давление в трубопроводе, кг/см2 
	     

	4. Состав удаляемых загрязнений 
	 FORMCHECKBOX 
 песок
	 FORMCHECKBOX 
 водоросли

	5. 
	 FORMCHECKBOX 
 окалина
	 FORMCHECKBOX 
 ракушка

	6. 
	 FORMCHECKBOX 
 камни
	 FORMCHECKBOX 
 дрейсена

	7. 
	иное

	8. Максимальный размер частиц в очищаемой воде (в том числе разовых, случайных), мм
	     

	9. Минимальный размер частиц, которые должны быть отобраны из воды (частицы меньше этого диаметра остаются в очищенной воде), мм
	     

	10. Масса твердых частиц в очищаемой воде, г/м3 
	     

	11. допустимый перепад давления на фильтре, кг/см2
	     

	12. Из какого источника поступает очищаемая вода
	 FORMCHECKBOX 
 пруд
	 FORMCHECKBOX 
 открытый водоем

	13. 
	 FORMCHECKBOX 
 отстойник
	 FORMCHECKBOX 
 проточный водоем

	14. 
	 FORMCHECKBOX 
 река
	 FORMCHECKBOX 
 море

	15. 
	иное

	16. Характер имеющейся защиты от попадания твердых включений на всасывающей линии насосов, подающих очищаемую воду
	 FORMCHECKBOX 
 решетка
	 FORMCHECKBOX 
 сетка

	17. 
	 FORMCHECKBOX 
 колосники
	 FORMCHECKBOX 
 цепи

	18. 
	иное

	19. 
	размер ячейки       мм

	20. Назначение очищаемой воды, какие факторы требуют ее очистки (почему ее необходимо очищать)
	     

	21. Место установки фильтра:
	 FORMCHECKBOX 
 на открытом воздухе

	22. 
	 FORMCHECKBOX 
 в помещении

	23. Наличие масла в воде
	 FORMCHECKBOX 
 есть

	24. 
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	25. Есть ли проблема замерзания воды в зимнее время
	 FORMCHECKBOX 
 есть

	26. 
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	27. Является ли очищаемая вода агрессивной в части коррозии металлов
	 FORMCHECKBOX 
 да

	28. 
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	29. Количество водоводов, на которых необходимо ставить фильтры
	     

	30. На каком расстоянии от поверхности (от почвы, пола, стены) проложен водовод (расстояние до оси водовода)
	     

	31. Имеется ли вокруг водовода в месте установки фильтра свободное пространство 2-3 диаметра водовода по диаметру и по длине, если нет – то какое имеется
	     

	32. Как смонтировать фильтр на водоводе
	 FORMCHECKBOX 
 на фланцах

	33. 
	 FORMCHECKBOX 
 вварить в трубопровод

	34. Периодичность и продолжительность плановых (или неплановых) в течение года перекрытий водовода, на котором устанавливается фильтр
	     

	35. Есть ли возможность перекрытия водовода, на котором устанавливается фильтр, при необходимости его аварийного ремонта (очистки) 
	 FORMCHECKBOX 
 есть

	36. 
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	37. Куда предполагается сбрасывать грязную воду при периодической самоочистке фильтра (1-3 % от расхода по п.2)
	     

	38. Расстояние от места установки фильтра до места сброса грязной воды
	      метров

	39. Сколько фильтров планируется заказать
	     


Примечания 1. Данные опросного листа, оформленные Заказчиком, являются исходными техническими требованиями для разработки технического задания к проекту договора на поставку фильтров.

2. При заполнении анкеты следует точно определиться с данными по п.п. 6 и 8 и выбрать их максимально допустимыми.  С уменьшением этих показателей возрастает площадь фильтрующих элементов, размеры и стоимость фильтра. Будут рассмотрены и проработаны любые данные по условиям заказчика, но для справок сообщаем, что наиболее приемлемыми при давлении в водоводе, например, от 0,5 до 5 кгс/см2 являются данные: размер по п. 6 – около 5 (но не менее 3) мм, и перепад по п. 8, соответственно, от 30 до 10 % от давления в водоводе.

	     
	
	

	(Ф.И.О., должность, заполнившего анкету)
	
	(Подпись)

	     
	
	


www.oceanmas.dp.ua, oceanmas@infotd.dp.ua 

