[image: image7.png]


ООО “Океанмашэнерго”, Днепропетровск, Украина 


Опросный лист

по системе шариковой очистки

Предприятие:  _____________________________________________ 
Дата заполнения: ____________________
	Вопрос
	Ответ

	1. Тип и мощность энергоблока, тип конденсатора
	     

	2. Тип конденсатора:

	 FORMCHECKBOX 
[image: image1.png]



	 FORMCHECKBOX 
[image: image2.png]Yy






	 FORMCHECKBOX 
[image: image3.png]



	 FORMCHECKBOX 
[image: image4.png]YY






	 FORMCHECKBOX 
[image: image5.png]VAAY




	

	 FORMCHECKBOX 
[image: image6.png]AVV A

VAAY





	3. Диаметры циркводоводов системы охлаждения пароконденсатора,  мм
	     

	4. Расход охлаждающей воды в одном контуре, м3/час
	     

	5. Расход охлаждающей воды во всем конденсаторе, м3/час
	

	6. Давление в циркводоводах, возле конденсатора кг/см2 
	

	-напорном
	     

	-сливном
	     

	7. Материал и внутренние диаметры трубок конденсатора, мм
	     

	8. Количество и длина трубок каждого диаметра в каждом ходе (контуре) конденсатора
	     

	9. Количество и длина трубок каждого диаметра во всем конденсаторе
	     

	10. Состав загрязнений в охлаждающей воде 
	 FORMCHECKBOX 
 окалина
	 FORMCHECKBOX 
 ракушки

	11. 
	 FORMCHECKBOX 
 песок
	 FORMCHECKBOX 
 дрейсена

	12. 
	 FORMCHECKBOX 
 камни
	 FORMCHECKBOX 
 водоросли

	13. 
	иное

	14. Источник охлаждающей воды (общие характеристики: замкнутая система, пруд, отстойник, река и т.д.)
	     

	15. Какое очистное оборудование, установленное на всасе насоса циркводовода 
	 FORMCHECKBOX 
 решетка
	 FORMCHECKBOX 
 сетка

	16. 
	 FORMCHECKBOX 
 колосники
	 FORMCHECKBOX 
 цепи

	17. 
	иное

	18. 
	размер ячейки       мм

	19. Является ли очищаемая вода агрессивной в части коррозии металлов
	 FORMCHECKBOX 
 да

	20. 
	 FORMCHECKBOX 
 нет

	21. Расстояние между циркводоводами (по осям), мм
	     

	22. Периодичность и продолжительность плановых (или неплановых) остановов энергоблока в течение года (Отдельно выделить остановы для очистки пароконденсатора)
	     

	23. Периодичность и продолжительность очистки пароконденсатора в настоящее время
	     

	24. Применяемые способы очистки трубок пароконденсатора в настоящее время
	     

	25. Система шариковой очистки необходима для: (нужное отметить)

 
	 FORMCHECKBOX 
 предотвращения образования отложений на стенках трубок пароконденсатора;

 FORMCHECKBOX 
 удаления органических  загрязнений из трубок;

 FORMCHECKBOX 
 удаления неорганических загрязнений из трубок;

 FORMCHECKBOX 
 предотвращения заноса трубных досок мусором;

другое (описать)


	26. Есть ли возможность прекращения подачи очищаемой воды (полностью или в одном контуре) при необходимости аварийного ремонта оборудования СШО
	     

	27. Расстояние от места забора воды до конденсатора, м
	     

	28. Сколько энергоблоков планируется оснастить СШО 
	     


	     
	
	

	(Ф.И.О., должность, заполнившего анкету)
	
	(Подпись)

	
	
	


www.oceanmas.dp.ua, oceanmas@infotd.dp.ua 

